重庆市瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则

（2022年招标产品）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽取样品4个，其中2个为检验样品，2个为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 瓶装液化石油气调压器检验项目（明示标准为GB 35844-2018）

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料-一般要求 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 材料-金属零部件(只进行5.1.2.2条的试验) |  | GB 35844-2018 |
| 3 | 材料-非金属零部件（只进行5.1.3.1条的试验） |  | GB 35844-2018 |
| 4 | 结构（只进行5.2.1.1、5.2.1.2、5.2.1.3条的试验） |  | GB 35844-2018 |
| 5 | 外观（只进行5.3.2.1、5.3.2.2条的试验） |  | GB 35844-2018 |
| 6 | 标志、警示和使用说明书 |  | GB 35844-2018 |

表2 瓶装液化石油气调压器检验项目（明示标准为CJ/T 50-2008）

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料-金属零部件（只进行5.1.2.3条的试验） | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 2 | 材料-非金属零部件（只进行5.1.3.2条的试验） |  | CJ/T 50-2008 |
| 3 | 结构（只进行5.2.1、5.2.2条的试验） |  | CJ/T 50-2008 |
| 4 | 表面处理 |  | CJ/T 50-2008 |
| 5 | 外观（只进行6.2.1、6.2.2条的试验） |  | CJ/T 50-2008 |
| 6 | 多功能调压器其他功能 |  | CJ/T 50-2008 |
| 7 | 进气口螺纹 |  | CJ/T 50-2008 |
| 8 | 出气口螺纹 |  | CJ/T 50-2008 |
| 9 | 警示和使用说明书 |  | CJ/T 50-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 35844-2018 《瓶装液化石油气调压器》

CJ/T 50-2008  《瓶装液化石油气调压器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。