重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2023〕1号

重庆市武隆区畜牧发展中心：

你单位报送的武隆区兽医实验室建设项目（项目代码：2020-500156-05-01-153222）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：项目位于武隆区凤山街道芋荷村城墙边组，属新建性质。项目占地1157.52㎡，新建1栋3F的兽医实验室，总建筑面积589.44㎡，配套建设环保、绿化等。

本项目总投资529万元，其中环保投资30万元。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治、生态保护和风险防范措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水，不外排，施工人员产生的少量废水经农户现有化粪池收集后用于农作物施肥；实验器皿清洗废水和实验室地面清洁废水经一体化污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+臭氧消毒，5m³/d）处理后与生活废水一并排入生化池，经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网。

（二）严格落实废气污染防治措施。施工期应加强施工扬尘控制，采用洒水、物料密闭运输等防尘措施，加强设备保养，减轻燃油废气对周边环境影响；营运期实验过程中挥发的气溶胶粒子经生物安全柜负压收集+高效过滤网过滤以及紫外消毒后以无组织方式排放。超净工作台酒精喷洒消毒产生的有机废气经洁净区高效空气过滤机组处理后向实验室外以无组织方式排放，有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放标准限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工作业时间，选用低噪声施工机械，加强设备保养，将高噪声设备置于场地东侧，尽可能减缓施工噪声对周边环境影响，避免环保纠纷。营运期应选用低噪声设备，置于构筑物内，并采取减振措施，定期对设备进行保养。

（四）依法处置固体废物。施工期产生的建筑垃圾运往政府指定建筑垃圾消纳场，生活垃圾集中收集后交环卫部门处置；营运期生活垃圾集中收集后交环卫部门处置，检测废液、废弃样品、废弃实验器具、废弃实验试剂、废包装材料、废滤芯和废紫外灯等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交有相关处理资质的单位进行处理。另外需对可能含有病原微生物的危险废物采用高压灭菌器灭活消毒预处理，消除其活性后方可进入危废暂存间暂存。

（五）强化环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各项风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案报区生态环境保护综合行政执法部门备案，定期开展环境应急演练，配备相应的应急物资。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）认真落实报告表提出的环境管理计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众提出的合理环境诉求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

相关合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2023年1月11日

抄送：重庆市武隆区凤山街道办事处、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆港力环保股份有限公司。